## Startside prosjekt
Saksnummer
Plannavn/Adresse
Utfylt av
Datert
Prosjekttype
| Miljømål | Prosjekttype | Lovverk/forskrift/planverk
| Prosjektet skal som absolutt minimum møte alle krav til klima- og miljø i kommuneplanens arealdel og skal jobbe for å bidra til å nå Stavanger Kommunes klima- og miljømål. | Alle | Kommuneplanens arealdel
Er prosjektet over 10 000 m2? | Prosjektet skal støtte opp om sirkulærøkonomien gjennom aktive tiltak som prosjektering for fremtidig fleksibilitet og demonterbarhet iht. TEK17 §9-5 og bærekraftig massehåndtering (f.eks. lokal massehåndtering, gjenbruksmasser o.l.). | Alle | TEK17 §9-5
| Det skal tidlig i byggeprosjektet settes opp budsjett for klimagassutslipp, slik at man får oversikt over relevante klimatiltak og mulige målsetninger (f.eks. reduksjon sammenlignet med DFØ referansenivå). | Alle | TEK17 §17-1
| Det skal tidlig i byggeprosjektet settes opp energiberegninger, slik at man får oversikt over relevante energitiltak og mulige målsetninger (TEK17, energimerke, nasjonal NZEB o.l.) | Alle | TEK17 §14
| Prosjektet har som mål å redusere sine samlede klimagassutslipp. For materialer er målet om reduksjon 20% og for prosjektet samlet er målet XX% sammenlignet med referanseverdiene for DFØ | Nybygg | Dette er et eksempel på et mål utover lovverket. Prosjektet kan ta det med eller lage sine egne.
| Prosjektet har som mål å oppnå energimerke X, og å reduserer sitt energibehov med minimum 10% sammenlignet med nasjonal NZEB. | Nybygg | Dette er et eksempel på et mål utover lovverket. Prosjektet kan ta det med eller lage sine egne.
| Prosjektet har som mål å redusere sitt samlede klimagassutslipp . For materialer skal reduksjonen minst være 50% For prosjektet samlet skal reduksjonen minst være XX% sammenlignet med referanseverdiene for DFØ | Rehabilitering | Dette er et eksempel på et mål utover lovverket. Prosjektet kan ta det med eller lage sine egne.
| Prosjektet har som mål å ha redusert energibehovet for byggningsmassen med minst 30% | Rehabilitering | Dette er et eksempel på et mål utover lovverket. Prosjektet kan ta det med eller lage sine egne.
Malen er utarbeidet av avdeling for byutvikling og klima- og miljø i Stavanger kommune som et hjelpemiddel til §1.10.4 i kommuneplanens arealdel (link). Litt tekst om punktet i KPA, malen og alternativer etter prosjektets størrelse.
Prosjektets miljømål
Velg kun ett nummer dersom tiltaket stekker seg over flere gårds- og bruksnummer
Om prosjektet:
Prosjektorganisasjon
Beskriv hvordan miljøoppfølgingsplanen følges opp i organisasjonen:
Prosjektnavn
Beskrivelse av prosjektet:
Alle overskiftene i tabellen under har en forklaringsboks som kommer opp hvis du trykker på dem.

## Tiltak
Tema | Status | Aktuell prosjekt fase | Størrelse | Foreslåtte tiltak | Valgte tiltak | Aktiviteter | Ansvarlig | Dokumentasjon | Lovverk/forskrift/planverk
Ledelse
Konsekvensutredning |  |  | Alle |  | Prosjektet har vurdert om det er aktuelt med konsekvensutredning basert på klimagassutslipp opp mot terskelverdiene til Miljødirektoratet i M-1941: Klimagassutslipp er et aktuelt utredningstema dersom det er grunn til å tro at planen eller tiltaket fører til økning i klimagassutslipp på over 2000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette kan være aktuelt hvis: - Det planlegges utbygging over 5 dekar på karbonrike arealer som myr, torvmark eller skogsareal med høy bonitet - Det planlegges utbygging som kan gi økt transport, for eksempel ved utbygging av større boligområder mer enn 3 km unna tettsteder eller etablering av besøksintensiv eller arbeidsplassintensiv virksomhet utenfor tettstedsområder - Det etableres utslippsintensiv industri det blir store utslipp fra materialbruk og anleggsarbeid (massetransport, produksjon og transport av materialer) |  |  |  | Forskrift om konsekvensutredninger §8 og M-1941 punkt 2.9.2
Miljøoppfølging prosjekter |  |  | Over 10 000 m2 |  | Prosjektet har laget en miljøoppfølgingsplan som vil brukes kontinuerlig gjennom prosjektet |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.10.2
Miljøoppfølging prosjekter |  |  | Under 10 000 m2 | Prosjektet har en miljørådgiver eller annen dedikert miljøressurs som er ansvarlig for å følge opp at tiltakene i miljøoppfølgingsplanen blir gjennomført. |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Miljøoppfølging prosjekter |  |  |  | Klima- og miljø er et fast punkt på prosjektet prosjektering- og byggemøter |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Natur og arealregnskap
Spredning av fremmede arter |  |  | Alle |  | I forbindelse med regulering skal fremmede arter registreres. Plan for håndtering og bekjempelse av fremmede arter skal fastsettes i reguleringsbestemmelsene. For å hindre spredning av uønskede fremmede arter, skal håndtering av masser foregå i tråd med forskrift om fremmede organismer. |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.7.8
Bevaring av eksisterende flora |  |  | Alle |  | Konsekvenser for naturmangfold og landskapsøkologiske sammenhenger skal utredes og vurderes iht. bestemmelse 1.7.1 og 1.7.2 i kommuneplanen |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.7.1
Sammenhengende grøntstrukturer |  |  | Alle |  | Sammenhengende blågrønne strukturer skal ivaretas, og vurderes etablert der det mangler sammenhenger iht. bestemmelse 1.7.3 i kommuneplanen |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.7.3
Trær |  |  | Alle |  | Trær på tomten skal vurderes iht. kommuneplanens bestemmelser 1.7.4 - 1.7.7. |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.7.4-7
Lukkede bekker |  |  |  |  | Planer eller tiltak som berører lukkede eller fysisk påvirkede vassdrag skal vurdere om vassdraget kan gjenåpnes og restaureres |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.18.5
Blågrønn faktor |  |  |  |  | Blågrønn faktor skal bidra til å ivareta og øke blågrønne kvaliteter i uterom, slik som åpen naturbaserte overvannshåndtering og bevaring/planting av vegetasjon |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.20.1-3 og retningslinje 1.20.1
Landskap |  |  |  |  | Det skal gjøres en vurdering av om om tiltaket vil endre eller forringe landskapskvaliteter i området |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.22.2
Arealnøytralitet |  |  | Alle | Prinsippet om arealnøytralitet for naturverdier legges til grunn og dokumenteres i planleggingen |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Karbonrike arealer |  |  | Alle | Ved tiltak på karbonrike arealer beregnes og medregnes klimagassutslippene fra arealbruksendringene |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Klimatilpasning
Overvann |  |  | Alle |  | Overvann skal løses på egen tomt, fortrinnsvis med naturbaserte løsninger |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.19.2
Arbeider i grunnen
Massehåndtering |  |  | Over 10 000 m2 |  | Prosjektet skal ha en massehåndteringsplan og skal forsøke å oppnå internt massebalanse NB: Påbudt for prosjekt som generer over 10.000m3 masser, frivillig for mindre prosjekt |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.24.3
Forurensede masser |  |  | Under 10 000 m2 |  | Før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen, skal det være gjennomført nødvendige grunnundersøkelser. Ved forurenset grunn skal stavanger kommune godkjenne tilttaksplan |  |  |  | TEK17 §9-3
Massehåndtering |  |  | Alle |  | Håndtering av masser skal skje med utgangspunkt i massehåndteringspyramiden, ved planlegging og prosjektert skal det søkes å oppnå massebalanse |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.24.1
Annlegsarbeid |  |  | Over 10 000 m2 | Prosjektet har mål om fossilfrie anleggsmaskiner og vil også undersøke utslippsfrie alternativ |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Annlegsarbeid |  |  | Under 10 000 m2 | Prosjektet har som mål å bruke mest mulig utslippsfrie maskiner |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Materialbruk og sirkularitet
Prosjektering for ombruk |  |  |  |  | Byggverk skal prosjekteres for fleksibilitet og tilrettelegges for fremtidig ombruk og demontering iht. TEK17 |  |  |  | TEK17 §9-5
Ombrukskartlegging |  |  |  |  | Ved regulering av tomt med eksisterende bygningsmasse eller andre konstruksjoner skal ombrukspotensialet kartlegges. Ved avgjørelse om rivning, rehabilitering eller vedlikehold skal total miljøbelastning for alternativene vektlegges og klimagassberegning |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.10.5
Avfallsminimering |  |  |  |  | Prosjektet skal utarbeide en avfallsplan og sluttrapport iht. TEK17 |  |  |  | TEK 17 §9-6
Kildesortering |  |  |  |  | Prosjektet skal ha minst 70% kiildesortering av avfall |  |  |  | TEK17 §9-8
Helse og miljøfarlige stoffer |  |  |  |  | Iht. gjeldende myndighetskrav skal byggeprosjekter sikre at de velger bort produkter med stoffer prioritert for utfasing. For å sikre at dette kravet blir fulgt opp, må prosjektet registrere sine produktinnkjøp i et system som muliggjør kontroll av stoffinnhold i produkttyper som er kjent for å inneholde farlige stoffer. |  |  |  | Produktkontrolloven, TEK17 §9-2
Materialbruk |  |  |  | Prosjektet vil vurdere materialbruk utifra LCC-analyse og som hovedregel benytte materialer med lang levetid |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Materialbruk |  |  | Alle | Prosjektet vil optimalisere nye bygningselementer for å redusere klimagassutslipp. EBAs veiledere for klimagassutslipp benyttes som kunnskapsgrunnlag |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Ombruk av materialer |  |  | Over 10 000 m2 | Prosjektet vil legge en konkret plan for videre bruk av overskurddsmaterialer, både til eget prosjekt, tilgjengeliggjøring for andre prosjekt og eventuell materialgjenvinning |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Ombruk av materialer |  |  | Over 10 000 m2 | Prosjektet vil sette et konkret mål om sirkularitet, f.eks. ved å arbeide opp mot sirkularitetsindeksen til FutureBuilt. |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Ombruk av materialer |  |  | Under 10 000 m2 | Det vil gjøres en vurdering av hvilke byggematerialer og inventar som kan skaffes brukt. Potensialet for brukte materialer vil også hensynstas i prosjekteringen |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Kildesortering |  |  | Over 10 000 m2 | Prosjektet vil tilrettelegge for høyere sorteringsgrad enn TEK17s minimumskrav på 70% |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Trevirke |  |  | Alle | Prosjektet vil innføre kontroll på innkjøpt trevirke mht. lovlighet. Dette kan f.eks. være krav om sertifisering tilsvarende PEFC eller FSC. |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Energi
Energibehov og løsninger |  |  | Alle |  | Energibehov og energiløsning skal dokumenteres i detaljregulering og det skal synliggjøres hvordan byggene tilrettelegges for energifleksible løsninger. Tiltak for å redusere byggets behov for tilført energi fra eksisterende system skal redegjøres for i planforslaget. Planer for energitilførsel skal søke å redusere energi- og effektbehov og vurdere lokale energikilder og energifordelinger. |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.10.4
Energifleksibilitet |  |  |  |  | Det skal planlegges for minimum 60% energifleksible varmesystemer iht. TEK17 |  |  |  | TEK 17 § 14-4.
Energiberegninger |  |  | Over 10 000 m2 | Prosjektet vil gjennomføre tidligfase energiberegninger for å finne de fleksible og energieffektive løsningene |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Klimagassregnskap
Klimagassberegninger |  |  | Over 10 000 m2 |  | Prosjektet vil utføre klimagassberegninger gjennom flere faser av prosjektet som et styringsverktøy. Beregningene utføres minimum til reguleringsplan (tidligfasebergninger) og til byggesøknad. Klimagassberegningene skal som minimum følge NS3720 og TEK17s krav til klimagassregnskap |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.10.2 og 1.10.3
Klimagassregnskap |  |  | Alle |  | Ferdig klimagassregnskap for prosjektet skal utarbeides iht. TEK17 |  |  |  | TEK 17 § 17-1
Innemiljø
[5 empty] | Prosjektet skal sikre samsvar med TEK mht. at produkter til byggverk skal gi ingen eller lav forurensning til inneluften. Dette inkluderer forebygging av støvavgivelse, samt krav til dokumentert lav avgassing fra utvalgte produkttyper. |  |  |  | TEK17 § 13-1
|  |  |  | Prosjektet vil utføre tidligfase dagslysberegninger for å sikre gode dagslysforhold |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
|  |  |  | Prosjektet vil følge Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) for å sikre god luftkvalitet i bygget |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Forurensning
Støy i bygge- og anleggsfasen |  |  | Alle |  | Ved behov skal det utarbeides plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen |  |  |  | Kommuneplanens arealdel, bestemmelse 1.15.2
Utslipp til grunn og vann |  |  | Alle | Prosjektet har rutiner for å hindre forurensning i form av utslipp til grunn og vann i byggefasen |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Utslipp til luft og vann |  |  | Alle | Prosjektet har utarbeide rutiner for Rent Tørt Bygg (RTB) |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Transport og mobilitet
Mobilitetsplan |  |  | Alle |  | Prosjektet har utarbeidet en mobilitetsplan i tråd med kommunens veileder. |  |  |  | Kommuneplanens arealdel bestemmelse 1.13.3
Klimagassutslipp |  |  | Over 10 000 m2 | Prosjektet vil vurdere og implementere tiltak som øker andelen grønn mobilitet utover kravene i moblitetsplanen |  |  |  |  | Dette tiltaket er ikke et hjemlet krav, men et tiltak prosjektet har tatt inn utover regelverket.
Test | Ikke aktuelt
Plan for måloppnåelse
I dette arket skal prosjektets klima- og miljøtiltak beskrives.
Noen tiltak er krav i lov e.l. (grå bkagrunn), utover disse står prosjektet helt fritt til å ta bort og legge til tiltak som passer deres ambisjoner
Alle overskiftene har en forklaringsboks som kommer opp hvis du trykker på dem.

## Data (hidden)
| Faser | Status | Størrelse | Type
Ja | Mulighetsstudie | Ikke påbegynt | Alle | Nybygg
Nei | Reguleringsfase | Startet | Under 10 000 m2 | Rehabilitering
| Forprosjekt | Ferdigstilt | Over 10 000 m2 | Nybygg og Rehabilitering
| Detaljprosjekt | Ikke aktuelt
Byggefase
Kontinuerlig
Diagramområde
Ikke påbegynt | 0
Pågår | 0
Ferdigstilt | 0

## Data validering (hidden)
Ikke rør foreløpig
| Aktuell prosjekt fase | Status | Størrelse | Kravsnivå | Type
Ja | Mulighetsstudie | Ikke påbegynt | Alle | Bestemmelse | Nybygg
Nei | Reguleringsfase | Startet | Under 10 000 m2 | Retningslinje | Rehabilitering
| Forprosjekt | Ferdigstilt | Over 10 000 m2 | Ekstra klimatiltak | Nybygg og Rehabilitering
| Detaljprosjekt | Ikke aktuelt
Byggefase
Kontinuerlig

## Støtte beregninger (hidden)
Status | Count of Tema
Ikke påbegynt | 39
Ferdigstilt | 3
Grand Total | 42